## GuV
GuV für Investment
Investment Variablen |  | Jahr | NEV Vergütung | PRL Umsatz | IAB (50%) | Sonder AfA (20%) | Lineare Abschr. | Abschreibung gesamt | Umsatz gesamt | laufende Kosten | Ertrag | Ertrag akkumuliert | Ertrag akkumiliert %
Investmenthöhe | 400000 | 1 | 10080.0168 | 33877.1307 | 200000 | 40000 | 16000 | 115200 | 159157.1475 | 5706.1841 | 153450.9634 | 153450.9634 | 38.36%
Verrechnung der Abschreibung mit Steuer | 45% | 2 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  | 16000 | 7200 | 51157.1475 | 5706.1841 | 45450.9634 | 198901.9267 | 49.73%
|  | 3 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  | 16000 | 7200 | 51157.1475 | 5706.1841 | 45450.9634 | 244352.8901 | 61.09%
|  | 4 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  | 16000 | 7200 | 51157.1475 | 5706.1841 | 45450.9634 | 289803.8535 | 72.45%
|  | 5 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  | 16000 | 7200 | 51157.1475 | 5706.1841 | 45450.9634 | 335254.8169 | 83.81%
Energy Grid Asset |  | 6 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  | 16000 | 7200 | 51157.1475 | 5706.1841 | 45450.9634 | 380705.7802 | 95.18%
Investitionsvolumen Batteriespeicher | 15650000 | 7 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  | 16000 | 7200 | 51157.1475 | 5706.1841 | 45450.9634 | 426156.7436 | 106.5%
Anteil Batteriespeicher auf Gesamtinvest | 72.12% | 8 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  | 16000 | 7200 | 51157.1475 | 5706.1841 | 45450.9634 | 471607.707 | 117.9%
Anteil in % | 2.556% | 9 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  | 16000 | 7200 | 51157.1475 | 5706.1841 | 45450.9634 | 517058.6703 | 129.3%
kWh total | 18720 | 10 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  | 16000 | 7200 | 51157.1475 | 5706.1841 | 45450.9634 | 562509.6337 | 140.6%
KWh Anteil | 478.4665 | 11 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  |  |  | 43957.1475 | 5706.1841 | 38250.9634 | 600760.5971 | 150.2%
|  | 12 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  |  |  | 43957.1475 | 5706.1841 | 38250.9634 | 639011.5604 | 159.8%
Laufende Kosten |  | 13 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  |  |  | 43957.1475 | 5706.1841 | 38250.9634 | 677262.5238 | 169.3%
Jährliche Kosten Gesamt | 309560.49 | 14 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  |  |  | 43957.1475 | 5706.1841 | 38250.9634 | 715513.4872 | 178.9%
Jährliche Kosten Anteil | 5706.1841 | 15 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  |  |  | 43957.1475 | 5706.1841 | 38250.9634 | 753764.4506 | 188.4%
|  | 16 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  |  |  | 43957.1475 | 5706.1841 | 38250.9634 | 792015.4139 | 198%
Umsatz anteilig Batteriespeicher |  | 17 | 10080.0168 | 33877.1307 |  |  |  |  | 43957.1475 | 5706.1841 | 38250.9634 | 830266.3773 | 207.6%
PRL Umsatz | 1325442.739
NEV Vergütung | 394380.6577

## Parameter
Investitionskosten gesamt
Gebäude im Endausbau mit allen technischen und sicherheitsrelevanten Einrichtungen. Mit allen Nebenkosten wie Notar. | 1500000
Batterieracks und Aufbau | 230000
Speichersysteme von TESVOLT | 15650000 | 72.12%
Kühlsystem | 640000
Wechselrichtersysteme von SMA | 660000
Transformatoren von Ruhstrat | 430000
MS-Schaltanlagen von Siemens | 195000
Peripherie und Ausstattung | 220000
Netzanschluss über WWN | 780000
Projektentwicklung schaper | 1000000
Zwischensumme | 21305000
Reserve / Liquiditätssicherheit | 395000
Gesamt | 21700000
Jährliche Kosten
Pacht (12 x € 4.000,00) | 48000
Service, Wartung und Instandsetzung der technischen Einrichtungen | 30000
Unterhaltung wie Reinigung, Pflege der Außenanlagen usw. | 18000
Versicherung | 20000
Sonstiges | 10000
Netzentgelt „WWN“ | 15401.29
Verlustleistungskosten | 95659.2
Kühlkosten | 52500
Geschäftsführung | 20000
jährliche Kosten | 309560.49
Technische Merkmale der Anlage
SMA Zentralwechselrichter SCS3600UP Gesamtleistung kW (nutzbar bei Auktion PRL): | 11580
Gesamtleistung Zentralwechselrichter | 18100
TESVOLT Speichersystem mit 2,080 Batteriemodulen in kWh (nutzbar für Vergütung “NEV”) | 18720
Vermarktung Regelenergie (PRL) durch NEXT Kraftwerke
durchschnittlicher Wochenleistungspreis pro MW: | 3000
Provision NEXT KRAFTWERKE in % | 0%
durchschnittlicher Wochenleistungspreis pro kW: | 3
Jahresleistungspreis pro MW | 156000
Tagesleistungspreis pro MW | 428.5714
Tagesleistungspreis pro kW | 0.42857
Puffer für möglichen Ausfall / Wartung | 0.2%
Puffer für Tage, an welchen durch vNE Hunting keine Erlöse erziehlt werden | 5%
Tage verfügbarer Speicher ohne vNE Hunting | 364.27
Tage verfügbarer Speicher mit vNE Hunting | 346.0565
Jährliche PRL Erlöse | 1717428.973
Intradaytrading durch NEXT Kraftwerke
zusätliche Einnahmen durch IntradayTrading (NEXT): | 150506.71
Sicherheitsabschlag? | 80%
zusätliche Einnahmen durch IntradayTrading (REAL): | 120405.368
Vergütung “NEV” nach § 18
Der Leistungs- und Arbeitspreis nach Preisblatt „Preisregelung für vermiedene Netzentgelte“ der „WWN“ Westfalen Weser Netz, Tabelle 1
Preis pro kW | 52.71
Preis pro kWh | 0.0046
Zyklen pro Jahr | 365
Puffer Leistungspreis (Wie oft wird getroffen) | 80%
Annahme Skalierungsfaktor | 70%
Annahme Verhältnisfaktor (Auswirkung auf Arbeitspreis) | 40%
davon Arbeitspreis: | 12572.352
davon Leistungspreis | 534268.56
Jährliche NEV Vergütung | 546840.912
Verluststrompreis
Gesamt KWh pro Jahr | 6832800
Verlustleistung % | 4%
Verlustleistung KWh | 273312
Strompreis pro KWh | 0.35